# Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”

# Reģistrācijas Nr. 45403000395

# Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv

# Tālrunis 65232036, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv

# Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS “SEB banka”

APSTIPRINĀTS

SIA „Jēkabpils ūdens”

iepirkumu komisijas

2021.gada 31.maija sēdē

Tirgus izpētes iepirkuma Nr. JŪ – CA 1/2021 protokols Nr.1

Tirgus izpētes iepirkums

“NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamās notekūdeņu krājtvertnes 30m3 ar maisītāju un sūkni piegāde, montāža, vadības sistēmas uzstādīšana un palaišana”

(identifikācijas Nr. JŪ – CA 1/2021)

Nolikums

1.Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”

Reģistrācijas numurs: 45403000395

Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV - 5201

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Norēķina konta Nr.LV80UNLA0009000508309

Kontaktpersona: Diāna Ose Tālr.: 25573414 e-pasts: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv

Par tehnisko specifikāciju, tehniskiem jautājumiem: SIA „Jēkabpils ūdens” komunālinženiere Lilija Berģe, Tālr.:29992138, e-pasts: lilija.berge@jekabpilsudens.lv .

2.Tirgus izpētes iepirkuma priekšmets un apjoms

2.1. Notekūdeņu krājtvertnes 30m3 ar maisītāju un sūkni piegāde, montāža, vadības sistēmas uzstādīšana un palaišana saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikums).

2.2 Iepirkuma  priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmeta kopumu.

2.3. Paredzamā līgumcena: līdz 39 000,00 EUR (bez PVN).

2.4. Līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

3.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 21.jūnijam, plkst. 13:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Jēkabpils ūdens” – Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, LV-5201, iesniedzot personīgi, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pastu: info@jekabpilsudens.lv, ievērojot noteikto termiņu, vai nosūtot pa pastu tā, lai piedāvājums tiktu saņemts līdz augstāk minētajam termiņam.

Visi piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek atvērti un netiek vērtēti.

3.2. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā iepakojumā (aploksnē). Uz iepakojuma jānorāda:

Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, kontaktpersona, tālrunis

SIA “Jēkabpils ūdens”

Jaunā iela 60, Jēkabpils, Latvija, LV-5201

Piedāvājums tirgus izpētei

“NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamās notekūdeņu krājtvertnes 30m3 ar maisītāju un sūkni piegāde, montāža, vadības sistēmas uzstādīšana un palaišana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. JŪ – CA 1/2021

Neatvērt līdz 2021.gada 21.jūnijam, plkst.13.00

3.3. Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt caurauklotiem un apzīmogotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt sanumurētām. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

4.Vispārējās prasības pretendentiem

4.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

4.2. Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs saskaņā ar 24.10.2019. Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, (turpmāk tekstā Vadlīnijas), Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai (t.sk. apakšuzņēmējam), uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto.

4.3. Visi pretendenti piedalās tirgus izpētē uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

- Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

5.1.Pretendenta pieteikums par dalību cenu aptaujā (1. pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

kvalifikācijas dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkumu procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem);

dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

# 5.2.Tehniskais piedāvājums

Pretendents  iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2. pielikums), un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā minētajiem nosacījumiem. Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu par prasību izpildi un apraksta tos, vai sniedz precīzu atsauci uz tehniskajam piedāvājumam pievienotajiem dokumentiem, kur minēto informāciju var atrast. Informācija norādāma tādā apjomā, lai Iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši  Nolikumā  noteiktajām prasībām.

# 5.3. Finanšu piedāvājums

Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājums, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (3. pielikums) un ko parakstījis Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona.

Piedāvātāja  līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar Iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

5.4. Atsauksme

Pretendents iesniedz vismaz vienu pozitīvu atsauksmi par līdzīgu darbu veikšanu.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. Pēc Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

6.2. Par tirgus izpētes uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumam un tehniskajai specifikācijai, kurš ir iesniedzis vismaz vienu pozitīvu atsauksmi un kurš piedāvās viszemāko cenu. Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā  cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz  Nolikuma 2.3. punktā minēto paredzamo līgumcenu, tiek noraidīts un netiek vērtēts.

6.3. Pasūtītājs rakstveidā ir tiesīgs pieprasīt no pretendenta detalizētu skaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem un piedāvātā pakalpojuma specifikāciju. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, pasūtītājam ir tiesības pretendentu izslēgt no turpmākas dalības cenu aptaujā.

6.4. Ar tirgus izpētes uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam. Iepirkuma līguma summas indeksācija izmaksu pieauguma dēļ netiek paredzēta.

6.5. Pēc lēmuma pieņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iepirkuma speciālists informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju elektroniski e-pastā.

6.6. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.jekabpilsudens.lv

- Lēmums par tirgus izpētes iepirkuma  izbeigšanu vai pārtraukšanu, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

7.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastam pievienojot skenētu dokumentu vai izmantojot elektronisko pastu.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un Pasūtītāja kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi. Ja dokuments tiek apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, saziņas dokumentu var nosūtīt arī tikai elektroniski.

| - Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi. - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 8.6. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. |  |
| --- | --- |

8.7. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums.

Pielikumā:

- Pieteikums dalībai iepirkumā

- Tehniskā specifikācija

- Finanšu piedāvājums

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja komunālinženiere Lilija Berģe

Pielikums Nr.1

# Pretendenta pieteikums (veidlapa)

dalībai tirgus izpētes iepirkumā

2021.gada    .

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību tirgus izpētes iepirkumā

“NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamās notekūdeņu krājtvertnes 30m3 ar maisītāju un sūkni piegāde, montāža, vadības sistēmas uzstādīšana un palaišana”

(identifikācijas Nr. JŪ – CA 1/2021)

Pretendenta nosaukums:____________________________________________________

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Bankas rekvizīti___________________________________________________________

Kontaktpersona

/vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs,  e-pasta adrese

Apliecinām, ka:

- Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tirgus izpētes iepirkuma dokumentos norādītās prasības, pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus,

- pilnībā esam iepazinušies ar visiem tirgus izpētes dokumentiem, pakalpojumu apjomiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, pretenziju nav,

- mūsu piedāvātajā cenā ir iekļautas darbaspēka, materiālu, iekārtu, piegādes, aprīkojuma un visu citu iespējamo Pakalpojumu izpildes izdevumu izmaksas,

- piedāvājums sagatavots atbilstoši tirgus izpētes nolikuma prasībām un visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

Pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumā “NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamās notekūdeņu krājtvertnes 30m3 ar maisītāju un sūkni piegāde, montāža, vadības sistēmas uzstādīšana un palaišana”

(identifikācijas Nr. JŪ – CA 1/2021)

| Nr. p. k. | Preces nosaukums | Daudzums | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tvertnes komplekts Tvertne notekūdeņu šķaidīšanai 30m3. Sūknis 3x400V / 50Hz. Slīdsedls DN40-1 1/2"I. v. Lodes pretvārsts 1 1/2". Aizbīdnis 1 1/2"ms. | 1. 2. 2. 2. 2. |  |
| 2. | Mēriekartas Compact pH transmitter complete with electrode. Sensora stiprinājuma komplekts. PVC caurule 50mm. Savienojums uzstādīšanai caurules galā (union for mounting on pipe end). Hidrostatiskais līmeņa devējs 7060D 0-3m. līmeņslēdzis SLC20E. līmeņa sensors 0,3 -8 metri 4-20A. Montāžas elementu komplekts. Automātikas vadības skapis (kompl.). Šefmontāža ( kompl.). | 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |  |
|  | Kopā cena bez PVN |  |  |
|  | PVN |  |  |
|  | Kopā cena ar PVN |  |  |

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamās notekūdeņu krājtvertnes 30m3 ar maisītāju un sūkni piegāde, montāža, vadības sistēmas uzstādīšana un palaišana”

(identifikācijas Nr. JŪ – CA 1/2021)

Notekūdeņu pieņemšanas tvertnes izbūve NAI “Daugavsalā”, Daugavsalas ielā 32, Jēkabpilī.

VISPĀRĪGI

Visām precēm un materiāliem, kas izmantoti darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst nacionālajiem standartiem. Visiem materiāliem jābūt jauniem un to izvēlei ir jāatbilst specifiskajiem mērķiem, un kā minimums, šīm prasībām.

Kanalizācijas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotāju firmu prasībām.

Paredzēts izbūvēt:

- Notekūdeņu pieņemšanas tvertni – sūknētavu

KANALIZĀCIJA

Ilgspējiga notekūdeņu akumulēšanas sistēma, kas pēc iespējas cenšas notekūdeņus uzglābāt un pēc nepieciešamības atšķaidīt.  Rezervuārs veic uzkrāšanas funkciju, kur uzstādīts maisītājs un sūknis (2 gab.). Sūknis periodiski padot koncentrētos notekūdeņus attīrīšanas procesā sākumā, ar to mazina momentāno piesārņojuma slodzi.

Maksimālais diena apjoms var sastādīt līdz 30 m³/dnn, 1,25 m³/st, 0,35 l/s.

Sūkņu staciju – rezervuāru paredzēts izvietot NAI sākumā. Pieņemšanas rezervuārs – stiklšķiedras tvertne, kura aprīkota ar notekūdeņu pievadu DN160mm, spiedvada izvadu De63/PN10, atbalsta rāmi sūkņu uzstādīšanai un divām lūkam. Iebūves veids – gruntī bez betona pamatnes.

Pieslēgšanas vieta – esošais dzelzsbetona lotoks no restu mājas uz smilšu ķērāju. Pieslēgums veicams ar polietilēna spiedvadu caurulēm PN10 Ø63 mm. Iebūves dziļums ~1,50 m. Caurules ieguldīt uz smilšu spilvena b=15cm un apbērt ar smiltīm b=15cm.

Paredzēta automatizēta dozēšanas sistēma (līmeņa sensors sūkņu vadībai un skalošanas ūdeņiem).

Piegādātājam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu iegādi, piegādi, montēšanu un palaišanu.

Garantijas laiks piegādātajai precei, materiāliem un veiktajam darbam– 2 gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Vieta, datums

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |

| Nr. p. k. | Preces nosaukums | Daudzums | Pretendenta piedāvājuma apraksts norādot raksturlielumus un atbilstību prasībām |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tvertnes komplekts Tvertne notekūdeņu šķaidīšanai 30m3. Sūknis 3x400V / 50Hz. Slīdsedls DN40-1 1/2"I. v. Lodes pretvārsts 1 1/2". Aizbīdnis 1 1/2"ms. | 1. 2. 2. 2. 2. |  |
| 2. | Mēriekartas PH mērītājs (Compact pH transmitter complete with electrode). Sensora stiprinājuma komplekts. PVC caurule 50mm. Savienojums uzstādīšanai caurules galā (union for mounting on pipe end). Hidrostatiskais līmeņa devējs 7060D 0-3m. Līmeņslēdzis SLC20E. Līmeņa sensors 0,3 -8 metri 4-20A. Montāžas elementu komplekts. Automātikas vadības skapis (kompl.). Šefmontāža ( kompl.). | 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |  |

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)