# Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”

# Reģistrācijas Nr. 45403000395

# Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv

# Tālrunis 65232036, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv

# Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS “SEB banka”

APSTIPRINĀTS

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis

______________A.Smagars

2022.gada 2.maijā

Tirgus izpēte

“Būvuzraudzība saules paneļu uzstādīšanai SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām”

(identifikācijas Nr. JŪ – ERAF 1/2022)

Nolikums

1.Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”

Reģistrācijas numurs: 45403000395

Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV – 5201

Tirgus izpēte tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 11.panta regulējuma, 2. pantā noteiktā mērķa īstenošanai un 08.03.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi” ietvaros, projekta (Nr. 4.2.2.0/21/A/035) “Saules paneļu uzstādīšana SIA "Jēkabpils ūdens" ūdens atdzelžošanas stacijā "Veseļi" elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām” ietvaros.

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Norēķina konta Nr.LV80UNLA0009000508309

Kontaktpersona: Diāna Ose Tālr.: 25573414 e-pasts: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv

Par tehnisko specifikāciju, tehniskiem jautājumiem: enerģētiķis Artūrs Glāznieks, Tālr.:26802699, e-pasts: artursglaznieks@inbox.lv.

2.Tirgus izpētes iepirkuma priekšmets un apjoms

2.1. Būvuzraudzība saules paneļu uzstādīšanai SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām”, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikums).

2.2 Iepirkuma  priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu tirgus izpētes priekšmeta kopumu.

2.3. Plānotais būvdarbu līguma izpildes termiņš: 180 (viens simts astoņdesmit) dienas (neskaitot atzīmes par būvdarbu pabeigšanu izdarīšanu būvniecības informācijas sistēmā) no Līguma noslēgšanas brīža.

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

3.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 12.maijam., plkst. 14:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pastu: info@jekabpilsudens.lv, ievērojot noteikto termiņu.

Visi piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek atvērti un netiek vērtēti.

4.Vispārējās prasības pretendentiem

4.1. Pretendents un tā piesaistītās personas ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

4.2. Pretendents un tā atbildīgais būvuzraugs uz kura iespējām Pretendents balstās, kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

4.3. Visi pretendenti piedalās tirgus izpētē uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

- Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

5.1.Pretendenta pieteikums par dalību tirgus izpētē (1. pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar  dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu tirgus izpētes ietvaros.

Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Ārvalstu speciālista piesaistes gadījumā licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai kopija (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).

Ārvalstu speciālista piesaistes gadījumā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušais speciālists ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līgumu noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

# 5.2.Tehniskā specifikācija

Pretendents  iesniedz Tehnisko specifikāciju, atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2. pielikums).  Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu par prasību izpildi un paraksta tos.

# 5.3. Finanšu piedāvājums

Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājums, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (3. pielikums) un ko parakstījis Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona.

- Piedāvājumu vērtēšana, līguma slēgšana

6.1. Par tirgus izpētes uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai, kurš ir iesniedzis  visus nolikumā norādītos dokumentus un kurš piedāvās viszemāko cenu.

6.2. Līgums tiks slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam, līguma summas indeksācija izmaksu pieauguma dēļ netiek paredzēta.

6.3. Pēc lēmuma pieņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iepirkuma speciālists informēs visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju elektroniski e-pastā.

6.4. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.jekabpilsudens.lv

- Lēmums par tirgus izpētes  izbeigšanu vai pārtraukšanu, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

7.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2.Pasūtītājam nav pienākums paskaidrot, iesaistīties sarakstē, pārrunās/diskusijās ar pretendentiem par pakalpojuma sniedzēja izvēles un/vai piedāvājumu noraidīšanas iemesliem. Pasūtītāja tirgus izpētes laikā pieņemtie lēmumi ir konfidenciāli un Pasūtītājam nav nekādu citu pienākumu pret pretendentu, kā vienīgi paziņot konkrētā piedāvājuma izskatīšanas rezultātu, ciktāl tas attiecas uz konkrēto pretendentu.

7.3. Saziņa starp Pasūtītāju notiek latviešu valodā. Pasūtītājs uz pretendenta norādīto e-pastu vai tā pasta adresi paziņos pretendentam savu lēmumu attiecībā uz konkrētā pretendenta iesniegto piedāvājumu.

Pielikumā:

- Pieteikums dalībai iepirkumā

- Tehniskā specifikācija

- Finanšu piedāvājums

Pielikums Nr.1

# Pretendenta pieteikums (veidlapa)

dalībai tirgus izpētē

2022.gada    .

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību tirgus izpētē

“Būvuzraudzība saules paneļu uzstādīšanai SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām” (identifikācijas Nr. JŪ – ERAF 1/2022)

Pretendenta nosaukums:____________________________________________________

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Bankas rekvizīti___________________________________________________________

Kontaktpersona

/vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs,  e-pasta adrese

Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvuzraugs

vārds   Uzvārds_____________________________________________________________________

Sertifikāta Nr.________________________________________________________________________

Sertifikāta darbības joma_________________________________________________________________

Apliecinām, ka:

- nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tirgus izpētes iepirkuma dokumentos norādītās prasības, pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus,

- pilnībā esam iepazinušies ar visiem tirgus izpētes dokumentiem, pakalpojumu apjomiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, pretenziju nav,

- mūsu piedāvātajā cenā ir iekļautas darbaspēka, materiālu, iekārtu, piegādes, aprīkojuma un visu citu iespējamo Pakalpojumu izpildes izdevumu izmaksas,

- piedāvājums sagatavots atbilstoši tirgus izpētes nolikuma prasībām un visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

Pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Būvuzraudzība saules paneļu uzstādīšanai SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām”

(identifikācijas Nr. JŪ –ERAF 1/2022)

- Piedāvātāja  līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar tirgus izpētes priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

- Finanšu piedāvājuma Pakalpojuma cenā ir iekļautas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām;

- Pretendentam ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešama līguma izpildei.

|  | Būvuzraudzība saules paneļu uzstādīšanai SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Piedāvātā cena (EUR, bez PVN) |  |
| --- | --- | --- |

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Būvuzraudzība saules paneļu uzstādīšanai SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām” (identifikācijas Nr. JŪ –ERAF 1/2022)

- Objekts:

Saules paneļu uzstādīšana SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām.

- Būvuzraudzības priekšmets.

Būvuzraudzības priekšmets un mērķis ir uzraudzīt SIA "CACTUS" Reģ. Nr. LV40203007573, izstrādāta projekta “60kW saules paneļu sistēma “Veseļi”,  saules paneļu piegādi un uzstādīšanu SIA "Jēkabpils ūdens" ūdens atdzelžošanas stacijā "Veseļi", Jēkabpils, Jēkabpils novads, elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām, ievērojot spēkā esošos un attiecināmos normatīvos aktus un saistošos noteikumus, kā arī būvprojektā izstrādātos risinājumus. 	Elektrostacija jāpieslēdz uzņēmuma iekšējā elektrotīklā, paralēlai darbībai ar AS “Sadales tīkls” un paredzēta tikai pašpatēriņa vajadzībām, bez elektroenerģijas nodošanas sadales tīklā.

- Objekta raksturojums.

Elektrostaciju paredzēts izbūvēt uz grunts pasūtītāja teritorijā Veseļu iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov. LV-5202, kadastra Nr. 56010010214.

Elektrostaciju paredzēts izvietot uz zemes uzņēmuma teritorijā, pēc iespējas tuvāk pieslēguma vietai. Piegādātājs izvēlas nepieciešamo saules paneļu un invertoru skaitu, vispiemērotāko izvietojumu un orientāciju/novietojumu, lai sasniegtu izvirzītās prasības Elektrostacijai un sasniegtu/nodrošinātu nominālo jaudu. Projektā uzprojektēta foto voltu sistēma ar maksimālo jaudu 60,0 kW (saules paneļi) pie maksimālās ģenerējošās jaudas 60,0 kVA (invertoru kopējā jauda, jo saražotā elektroenerģija jāizmanto tikai pašpatēriņa vajadzībām), maksimālā strāva Imax=86 A. Saules paneļu elektrostacijā saražoto elektroenerģiju paredzēts pilnībā izmantot Atdzelžošanas stacijas iekārtu darbībai, bez nodošanas sadales tīklā.

- Darba uzdevumi būvuzraudzībai.

  - Pretendentam jāveic būvuzraudzība atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, LR Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam.

  - Pretendentam jāveic būvuzraudzība un jānodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvība  būvdarbu laikā. Izpildītājam darbu izpildē jānodrošina sertificētu būvspeciālistu piesaiste, atbilstoši Būvprojektā paredzētajiem darbiem, kā arī jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir - Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.

  - Pretendents kontrolē izbūvētās saules elektrostacijas pieslēgšanu paralēlam darbam ar AS “Sadales Tīkls.”

  - Pretendents ir atbildīgs par to, lai visā būvuzraudzības līguma izpildes laikā būtu spēkā esoša civiltiesiskās apdrošināšanas polise, kas nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Būvdarbu garantijas periodā - piecu gadu laikā no būves pieņemšanas ekspluatācijā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, reizi gadā jāveic būves apsekošana un rakstiski jāinformē Pasūtītājs par Garantijas periodā konstatētājām neatbilstībām vai to neesamību. Gadījumos, kad tiek veikta konstatēto defektu novēršana, veic to uzraudzību.

  - Neviens no būvuzraudzībā iesaistītajiem speciālistiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

  - Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, jānodrošina atbildīgā būvuzrauga vai citas kompetentas personas dalība uzraugošās institūcijas organizētās pēc-projekta pārbaudēs.

  - Pretendents pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības plānu saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, kā arī, nepieciešamības gadījumā pirms Atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas, veic precizējumus vai papildinājumus būvuzraudzības plānā atbilstoši faktiskajai situācijai Objektā.

- Būvuzraudzības Līguma projekts

- Pielikumi tehniskajai specifikācijai:

- Pielikums: Pamata materiālu un iekārtu specifikācija 60kW saules paneļu sistēma "Veseļi", ELT sadaļa; Pamata materiālu un iekārtu specifikācija 60kW saules paneļu sistēma "Veseļi", ESS-VN sadaļa

- SIA “CACTUS” izstrādātais būvprojekts “60kW saules paneļu sistēma “Veseļi”

Parakstot tehnisko specifikāciju, Pretendents apņemas izpildīt tajā izvirzītās prasības.

____________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

- Pielikums tehniskai specifikācijai saules elektrostacijas būvuzraudzībai

Pamata materiālu un iekārtu specifikācija 60kW saules paneļu sistēma "Veseļi", ELT sadaļa

| Nr. | Nosaukums | Tips | Mērvienība |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skaits. | Piezīmes. |
| 1 | 1kV (DC) līnijas izbūves materiāli |  |  |  |  |
|  | Kabelis ar vara dzīslām | H1Z2Z2-K 1x6 mm2 | m. | 283 |  |
|  | Caurule UV noturīga | D-40 | m. | 42 |  |
|  | Signāl lente |  | m. | 42 |  |
|  | Celtniecības smilts |  | m3 | 0.2 |  |
|  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |
| 2 | 1kV (DC) Sadalņu iekārtas un ierīces izbūves materiāli |  |  |  |  |
|  | Saules paneļi | 375 W | gab. | 160 | FUTURASUN vai analogs |
|  | Stiprinājums saules panelim (kronšteins) montāžai uz zemes | 16 paneļiem | kompl. | 10 |  |
|  | DC/AC inverters | 60 kW | kompl. | 1 | Kostal vai analogs |
|  | Kabeļa trepe | KS80-600 HDG, L=700mm | m. | 0.7 | MEKA vai analogs |
|  | Kabeļa vāks | KRL-KS-600, L=700mm | m. | 0.7 | MEKA vai analogs |
|  | Profils karsti cinkots 40x80mm |  | m | 9.2 |  |
|  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |
| 3 | 0,4kV (AC) līnijas izbūve izbūves materiāli |  |  |  |  |
|  | Spaile Cu/Al 25-150mm² |  | gab. | 4 |  |
|  | Strāvmaiņi 250/5A | MBS AG KBR 18L | gab. | 3 |  |
|  | Smart Energy Meter |  | gab. | 1 | Kostal vai analogs |
|  | Kabeļa trepe | KS20-200 | m. | 10 | MEKA vai analogs |
|  | Blokslēdzis | NH-2 | gab. | 1 |  |
|  | ZS drošinātājs | NH-2-200A | gab. | 3 |  |
|  | Kabelis ar vara dzīslām | NYY-J 5x35mm2 | m. | 7 |  |
|  | Kabelis ar vara dzīslām | NYY-J 3x1,5mm2 | m. | 115 |  |
|  | Kabelis ar alum. dzīslām | AXPK 4x120 mm2 | m. | 115 |  |
|  | Kabelis ar alum. dzīslām | NAYY-O-1x120mm2 | m. | 24 |  |
|  | Kabeļu gala apdare | SAL 3.27 | kompl. | 1 |  |
|  | Kabeļu gala apdare | SEH5 65-15 | kompl. | 1 |  |
|  | Kabeļu gala apdare | EPKT 0047 | kompl. | 2 |  |
|  | Aizsargcaurule | EVOCAB FLEX 40 | m. | 75 |  |
|  | Aizsargcaurule | EVOCAB FLEX 110 | m. | 75 |  |
|  | Signallente |  | m. | 150 |  |
|  | Celtniecības smilts |  | m3 | 0.60 |  |
|  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |
| 4 | Telekomunikācijas izbūves materiāli |  |  |  |  |
|  | Kabeļis | kabelis FTP 7cat | m. | 10 |  |
|  | Kabeļis | Single Mode | m. | 150 |  |
|  | Aizsargcaurule | EVOCAB FLEX 40 | m. | 75 |  |
|  | Komunikācijas iekārta (SWITCH) | IE-SW-EL08-6TX-2SC | gab. | 1 | Weldmuller vai analogs |
|  | Fiber Optic Media Converter | IE-MC-VL-1TX-1SC 12/24V | gab. | 1 | Weldmuller vai analogs |
|  | Signallente |  | m. | 75 |  |
|  | Celtniecības smilts |  | m3 | 0.3 |  |
|  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |
| 5 | 0,4kV (AC) Sadalņu iekārtas un ierīces izbūves materiāli |  |  |  |  |
|  | Sadalne 1250x800x230 IP-65 korpusa ar pamatni , automatslēdžiem, NH-00, NH-2 bloksledžiem, slēdzenes serdi (EIRO cilindrs), drošinātajiem, pārsprieguma novadītājiem, savienojuma spailem, PE un N spailem | IKS-1 | kompl. | 1 | shēmu skat.ELT-2 JAUDA vai analogs |
|  | Blokslēdzis | NH-2 | gab. | 1 |  |
|  | ZS drošinātājs | NH-2-naži | gab. | 3 |  |
|  | Blokslēdzis | NH-00 | gab. | 1 |  |
|  | ZS drošinātājs | NH-00-125A | gab. | 3 |  |
|  | Automatslēdzis | 3B125A (10 kA) | gab. | 1 |  |
|  | Automatslēdzis | 1B16A (10 kA) | gab. | 1 |  |
|  | Automatslēdzis | 1B10A (10 kA) | gab. | 1 |  |
|  | Kombinētās strāvas noplūdes automātslēdzis | 1P C16 30mA | gab. | 1 |  |
|  | Kombinētās strāvas noplūdes automātslēdzis | 3P C16 30mA | gab. | 1 |  |
|  | Sadalnes apsildes elements ar termostatu | 30W | gab. | 1 |  |
|  | PE spaile DIN sliedei | 25mm² | gab. | 1 |  |
|  | N spaile DIN sliedei | 25mm² | gab. | 1 |  |
|  | Kontaktligzda DIN sliedei | 16A | gab. | 1 |  |
|  | Kontaktligzda | 1F 16A | gab. | 1 |  |
|  | Kontaktligzda | 3F 16A | gab. | 1 |  |
|  | B+C klases pārsprieguma novadītājs | P-HMS 280 4 | kompl. | 1 |  |
|  | Pamatne sadalnes uzstādīšana |  | kompl. | 1 | JAUDA vai analogs |
|  | Cokols sadalnes stiprināšanai |  | kompl. | 1 | JAUDA vai analogs |
|  | Slēdzenes serde |  | kompl. | 1 |  |
|  | Grants | (0/3) | m3 | 1.12 |  |
|  | Grants | (4/8) | m3 | 0.34 |  |
|  | Keramzits | (4/10) | L | 84.50 |  |
|  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |
| 6 | Zemēuma kontūra izbūves materiāli |  |  |  |  |
|  | Zemējuma stienis tips A Fe/Zn D20/1500mm | artikuls 110020 | gab. | 8 | J.Propster vai analogs |
|  | Iedzīšanas galva zemējuma stienim D=20mm | artikuls 2056 | gab. | 4 | J.Propster vai analogs |
|  | Spice A-tipa zemējuma stienim D= 20mm | artikuls 2058 | gab. | 4 | J.Propster vai analogs |
|  | Pretkorozijas lenta 50mm platuma L=10m | artikuls 1025 | gab. | 2 | J.Propster vai analogs |
|  | Zem.kontūram karsti zn Fe/Zn 30mm x 3.5mm | artikuls 100335 | m. | 155 | J.Propster vai analogs |
|  | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | artikuls 2021 | gab. | 4 | J.Propster vai analogs |
|  | Vario-klemme | artikuls 1342 | gab. | 6 | J.Propster vai analogs |
|  | Apaļstieples Fe/Zn ∅10mm | tips 100010 | m. | 6 | J.Propster vai analogs |
|  | PE kopne |  | gab. | 1 |  |
|  | Savienotājklemme | artikuls 2100 | gab. | 6 | J.Propster vai analogs |
|  | Apaļstieples Al ∅8mm | tips 100019 | m. | 95 | J.Propster vai analogs |
|  | Multi-Plus | artikuls 11270 | gab. | 30 | J.Propster vai analogs |
|  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |
| 7 | Zibensaizsardzības izbūves materiāli |  |  |  |  |
|  | Uztvērējstienis L=6.0m | artikuls 598219 | kompl. | 5 | GT Gromtor vai analogs |
|  | Zemējuma stienis tips A Fe/Zn D20/1500mm | artikuls 110020 | gab. | 15 | J.Propster vai analogs |
|  | Multiklemme |  | gab. | 5 |  |
|  | Vario-klemme | artikuls 1342 | gab. | 5 | J.Propster vai analogs |
|  | Apaļstieples | Fe/Zn ∅10mm | m. | 5 |  |
|  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |
| 8 | Teritorijas labiekārtošana |  |  |  |  |
|  | Melnzeme |  | m3 | 5.75 |  |
|  | Asfalts |  | m2 | 11.3 |  |
|  | Zāļu sēklas |  | kg | 3.45 |  |

Pamata materiālu un iekārtu specifikācija 60kW saules paneļu sistēma "Veseļi", ESS-VN sadaļa

| Nr. | Nosaukums | Tips vai marka | Mērv. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skaits. | Piezīmes. |
| 1 | Iekārtas |  |  |  |  |
|  | 4 Portu PoE Komutators 60W ar barošanas bloku | DS-3T0306HP-E/HS | kompl. | 1 | HikVision |
|  | Videokamera, 4Mpix, motorzoom 2.8-12mm IP kamera 2.8-12mm, IP67, IR LED, IP (RJ-45), maksimālais patēriņš 7.4W | DS-2CD1643G0-IZ | gab. | 2 | HikVision |
|  | Montāžas kārba 137×53,4×164,8 mm | DS-1280ZJ-S | gab. | 1 | HikVision |
|  | Montāžas kārba Ø 88.5mm | DS-1260ZJ | gab. | 1 | HikVision |
|  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |
| 2 | Materiāli |  |  |  |  |
|  | Datu kabelis ar želeju | FTP 4x2x0,5 Cat5e | m. | 295 |  |
|  | P/e caurule EVOCAB FLEX | D50mm 450N | m. | 75 |  |
|  | P/e caurule EVOEL D=32mm | D32mm 320N | m. | 55 |  |
|  | Skava EVOEL caurulēm | D=32mm | kompl. | 1 |  |
|  | Lokanais savienojums EVOEL caurulēm | D=32mm | kompl. | 1 |  |
|  | P/e caurule ar stabilizāciju pret UV-starojumu EVOEL SM-UV D=32mm | D32mm 320N | m. | 4 |  |
|  | P/e caurule ar stabilizāciju pret UV-starojumu EVOEL SM-UV D=16mm | D16mm 320N | m. | 7 |  |
|  | Turētājskava HB ar stabilizāciju pret UV-starojumu | D=32mm | kompl. | 1 |  |
|  | Turētājskava HB ar stabilizāciju pret UV-starojumu | D=16mm | kompl. | 1 |  |
|  | Signallente |  | m. | 75 |  |
|  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |

# Būvuzraudzības līguma projekts

# (identifikācijas Nr. JŪ –ERAF 1/2022)

# Datums skatāms laika zīmogā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas Nr. 45403000395, juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, tās valdes locekļa Artūra Smagara personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese: ______________, tās vadītāja amats, vārds, uzvārds personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotās tirgus izpētes “Būvuzraudzība saules paneļu uzstādīšanai SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi” elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām”, (identifikācijas Nr. JŪ –ERAF 1/2022),  rezultātiem un iesniegto piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk minēto:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību (turpmāk – Uzraudzība), saules paneļu uzstādīšanai SIA “Jēkabpils ūdens” ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseļi”, Jēkabpils, Jēkabpils novads, elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām  (turpmāk – Objekts).

  - Izpildītājs Uzraudzību veic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums),  SIA “CACTUS Reģ. Nr. LV40203007573, izstrādāto projektu “60kW saules paneļu sistēma “Veseļi”, (turpmāk – Būvprojekts), Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Līgumcena

  - Līgumcena ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem.

  - Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Maksāšanas kārtība

3.1. Samaksu par Uzraudzību Pasūtītājs veic pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītiem rēķiniem. Norēķini par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem un Izpildītāja pieņemtajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) vienu reizi mēnesī, ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē, ja Pasūtītājs ir saņēmis šādu dokumentu: Akts par būvuzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu,  kurus apstiprinājuši Pušu pārstāvji.

3.2. Pasūtītājs neizmaksā Izpildītājam pienākošos maksājuma daļu, ja Izpildītājs nav iesniedzis    Pasūtītājam līguma 3.1.punktā noteikto dokumentu.

3.3. Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

- Termiņi

  - Uzraudzība Izpildītājam jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajiem būvuzrauga pienākumiem un tiesībām, ņemot vērā Pasūtītāja ar būvdarbu veicēju noslēgto būvdarbu līgumu, līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

  - Saskaņā ar būvdarbu līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu, plānotais būvdarbu laiks ir: 180 (viens simts astoņdesmit) dienas (neieskaitot termiņu objekta nodošanai ekspluatācijā). Atkarībā no būvdarbu līguma termiņa, uzraudzības veikšanas termiņš var mainīties, par to neparedzot papildus maksu.

- Būvuzrauga pienākumi un tiesības

  - .Būvuzraugam ir šādi pienākumi:

5.1.1.veikt uzraudzību atbilstoši iepirkuma nolikuma Tehniskajai specifikācijai, akceptētajam būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību vai Būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem;

5.1.2. sadarbībā ar būvkomersantu, nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšanai;

5.1.3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā;

5.1.4. pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

5.1.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

5.1.6. nodrošināt detalizētu un savlaicīgu būvprojekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību būvnormatīviem, obligātajiem standartiem, tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot rakstiski konkrētas korekcijas;

5.1.7. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

5.1.8. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

5.1.9. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā būvobjektā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par būvuzraudzības veikšanu;

5.1.10. iepazīties ar Pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā), līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

5.1.11. veikt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

5.1.12. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

5.1.13. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

5.1.14. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojektam;

5.1.15. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, Būvuzrauga klātbūtne ir obligāta;

3.1.16. piedalīties Pasūtītāja vai būvkomersanta rīkotajās ar būvobjekta būvniecību saistītajās būvdarbu sanāksmēs, vienojoties ar Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt, vadīt  šādas sanāksmes, veikt būvdarbu sanāksmju protokolēšanu;

5.1.17. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvdarbu posmu pabeigšanu;

5.1.18. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

5.1.19. izvērtēt būvkomersanta veikto ikmēneša būvdarbu izpildes atbilstību būvobjekta būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam;

5.1.20. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un nepieļaut izmaksu nepamatotu un būvdarbu līgumam neatbilstošu pieaugumu;

5.1.21. izskatīt būvkomersanta iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, izvērtēt būvkomersanta paziņojumu pamatotību, vadoties no būvkomersanta būvdarbu līguma nosacījumiem, un sagatavot rakstiski lēmumu projektus par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcēs vai rakstisku atbilžu sniegšanai būvkomersantam, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai;

5.1.23. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5.1.24. ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

5.1.25. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, Jēkabpils novada Būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

5.1.26. sagatavot un iesniegt Jēkabpils novada Būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem;

5.1.27. pirms objektu pieņemšanas ekspluatācijā nodrošināt visas izpilddokumentācijas pārbaudi un apstiprināšanu;

5.1.28. informēt Jēkabpils novada Būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi; 5.1.29. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

5.1.30. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objekta būvuzraudzību saistīto dokumentāciju;

5.1.31. pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, pēc Pasūtītāja uzaicinājuma nodrošināt atbildīgā būvuzrauga vai citas kompetentas personas dalību uzraugošās institūcijas organizētās pēc projekta pārbaudēs;

5.1.32. būvdarbu garantijas periodā: piecu gadu laikā no būves nodošanas ekspluatācijā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt būves apsekošanu, sagatavot garantijas perioda inspekcijas atskaiti; uzraudzīt konstatēto defektu novēršanu, veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

5.2. Būvuzraugam ir šādas tiesības:

5.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju;

5.2.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam; 5.2.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, Salaspils novada Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

5.2.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājam ir šādi pienākumi:

6.1.1. rakstveidā paziņot Būvuzraugam par būvdarbu līguma spēkā stāšanās dienu;

6.1.2. samaksāt Būvuzraugam Līgumā noteikto samaksu par Būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību;

6.1.3. pirms uzraudzības veikšanas uzsākšanas iepazīstināt Būvuzraugu ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības veikšanu.

6.1.4. pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju.

6.2. Pasūtītājam ir šādas tiesības:

6.2.1. prasīt un saņemt no Būvuzrauga Līgumā noteikto saistību izpildi;

6.2.2. saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam radušies Būvuzrauga vainas dēļ;

6.2.3. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot, vai tā atbilst visiem Līguma un būvuzraudzības veikšanu reglamentējošo normatīvo aktu noteikumiem;

6.2.4. citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.

- Līguma izpildē iesaistītais personāls un to nomaiņa

  - Ja Izpildītājs vēlas veikt Atbildīgā būvuzrauga aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās būvuzrauga aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā būvuzrauga kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt būvuzrauga aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā būvuzrauga kvalifikācija atbilst tirgus izpētes nolikumā noteiktajām būvuzrauga kvalifikācijas prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina, lai visā Līguma izpildes laikā būtu spēkā esoši sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, profesionālās darbības apdrošināšana, kā arī uzņemties atbildību, kas būvuzraudzības komersantam un individuāli būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā Iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus:

būvuzraugs Vārds Uzvārds, sertifikāts Nr.______

  - Izpildītājs Atbildīgā būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos:

    - darbinieka darba nespēja;

    - darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju.

  - Izpildītājam ir jānomaina Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

    - nav uzsācis darbu Objektā;

    - līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

- Sadarbība

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Pasūtītājs.

  - Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 8.1.punktā minētie apstākļi.

  - Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Pasūtītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

  - Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

  - Ja tiek konstatēts, ka Uzraudzība netiek veikti atbilstoši līgumam, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši būvdarbu programmai aktualizētu Uzraudzības veikšanas kalendāro grafiku, norādot darbinieka plānoto iesaisti visam būvdarbu laikam ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc faktiskā būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā).

- Līgumsods

  - Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% (nulle, komats, nulle viena procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% (nulle, komats, nulle viena procenta) apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līgumcenas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam šī līguma izpildes ietvaros kāda no ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir noteikusi finanšu korekcijas, jo konstatētas neatbilstības un tās tieši izriet no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vērsties ar prasību Izpildītājam atmaksāt to korekciju apmēru, kas tieši un pamatoti izriet no Izpildītāja darbības vai bezdarbības.

- Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

    - Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi;

    - izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

    - būvdarbi nav uzsākti.

  - Pasūtītājam, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesības vienpusēji atkāpties no līgumu pirms termiņa: ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un neapmaksāt Izpildītāja faktiski veikto Uzraudzību, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs veic Uzraudzību neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai, līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem un Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas norādītajā termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, nav novērsis pretenzijā minētos trūkumus. Šajā gadījumā Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no līgumcenas, un atlīdzina tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

  - Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

  - Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto atkāpšanos no līguma vai tā atcelšanu un tā nav novērsusi atkāpšanās vai līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

  - Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts paziņojumā noteiktajā termiņā neceļ iebildumus.

- Nepārvarama vara

11.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, pandēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

11.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

- Strīdu risināšana

  - Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Fizisko personu datu aizsardzība

  - Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

  - Neskatoties uz līguma 14.2.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.

  - Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

- Papildu noteikumi

  - Līgums stājas spēkā pēc tā abu pušu parakstīšanas, un tas ir spēkā līdz saistību izpildei.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, ir pretlikumīgs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu pārstāvības tiesības, atbildīgie darbinieki (kontaktpersonas), vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, Puse 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei uz tās elektroniskā pasta adresi, kas norādīta Līguma rekvizītos. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstiski, primāri izmantojot elektroniskā pasta saziņu, juridiskā spēka nodrošināšanai izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu, un sūtījumus nosūta uz Līguma rekvizītos norādīto elektroniskā pasta adresi. Visos gadījumos, kad Līgumā paredzēta dokumentu elektroniska parakstīšana, nepieciešamības gadījumā Puses var parakstīt dokumentu papīra formā. Ja saziņai tiek izmantoti pasta sūtījumi, tad tie nosūtāmi ierakstītā sūtījumā uz šajā Līgumā norādītajām Pušu adresēm, un ir uzskatāms, ka Puse tos ir saņēmusi 8. (astotajā) dienā pēc tā reģistrēšanas pastā.

  - Ja Līgumā nav norādīts citādi, sadaļu un punktu virsraksti ir norādīti tikai pārskatāmības labad un neietekmē Līguma būtību, atsauce uz personu ietver arī tās tiesību un saistību pārņēmējus.

  - Jautājumus, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, Puses izskata saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgums ar pielikumiem ir parakstīts 2 (divos) juridiskā spēka ziņā identiskos eksemplāros, katrs uz <> (vārdiem) lapām, vai ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums “Finanšu piedāvājums”;

2.pielikums “Tehniskā specifikācija”;

- Pušu rekvizīti:

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
|  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” |  |
| Reģistrācijas Nr. | Nr.45403000395 |  |
| Adrese | Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 E-pasts: info@jekabpilsudens.lv |  |
| Norēķinu konts | AS ”SEB banka” Norēķinu konts: LV 80 UNLA 0009000508309 Kods: UNLALV2X |  |

- Pušu paraksti:

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Ārvalstu speciālista piesaistes gadījumā dokumenta Nr. attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti)