1. Jautājums:

Lūdzam izteikt tehniskās specifikācijas punktu šādā redakcijā: Garums, ne vairāk par 5300mm

Atbilde:

Ņemot vērā to, ka uzņēmuma rīcībā jau ir lielāka automašīna ar skalošanas sistēmu, iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktais automašīnas garums ir līdz 4900 mm, kas atbilst mūsu vajadzībām - mazāks kravas furgons (darbnīca), tiek iegādāts, lai ar nelielu automašīnu operatīvi varētu ierasties objektos, kur ar lielāko automašīnu ir grūti piekļūt, kā arī samazinātu transporta degvielas izmaksas.

2. Jautājums:

Lūdzam izteikt tehniskās specifikācijas punktu šādā redakcijā: Garantija kravas furgonam – 2 mēneši vai 400km atkarībā no apstākļa, kurš iestājas pirmais. Augstspiediena cauruļvadu skalošanas iekārtai – 24 mēneši.

Atbilde:

Garantija 24 mēneši ir norādīta Tehniskās specifikācijas sadaļā Augstspiediena cauruļvadu skalošanas iekārta, attiecas tikai uz šo iekārtu.

Automašīnai (kravas furgonam) garantijas termiņš nav noteikts.