Noteikumi un tehniskā specifikācija
Tirgus izpētei Nr. JŪ- TI 8/2023
Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde

1. Pasūtītājs: SIA “Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas Nr. 45403000395, Jaunā iela 60 Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.
2. [bookmark: _Hlk134698227]Pretendents sašķidrināto naftas gāzi uzpilda virszemes gāzes tvertnē, kas atrodas Pasūtītāja norādītajā adresē.
3. Piegādes adrese: Veseļu iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov. LV-5202.
4. Sašķidrinātās gāzes uzpildes laiks (darba dienās no plkst.09.00-16.00) iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi.
5. Iepildīšana virszemes tvertnē ar pilnu tilpumu 9,1m3. Sašķidrinātās naftas gāzes iekārta (tvertne) ir SIA “Jēkabpils ūdens” īpašums.
6. Pretendentam jānodrošina sašķidrinātas naftas gāzes piegāde patstāvīgi pēc nepieciešamības (balstoties uz apkures sistēmas telemetrijas iekārtas datiem), paredzot, ka gāzes apjoms tvertnē pastāvīgi būs ne mazāk ka 15% no tvertnes apjoma. Piegādes apjoms vienā reizē atkarīgs no gāzes atlikuma tvertnē, bet vienā reizē piegādes apjoms nedrīkst pārsniegt 4,1 tonnas. 
7. Katrai sašķidrinātās naftas gāzes piegādes pavadzīmei (pieņemšanas-nodošanas akts) jāpievieno attiecīgās preces (sašķidrinātās naftas gāzes) kvalitāti apliecinoši dokumenti.
8. Pretendents piedāvājumā iesniedz speciālās atļaujas (licences) kopiju, kas apliecina pretendenta tiesības nodarboties ar sašķidrinātās naftas gāzes tirdzniecību, kas derīga visu piegādes laiku un sašķidrinātās naftas gāzes kvalitātes sertifikāta kopija.
9. Veicot sašķidrinātās naftas gāzes piegādi un uzpildi, Pretendentam jāizmanto savs darbaspēks, transports un tehniskie līdzekļi, jāievēro darba drošības un vides aizsardzības prasības.
10. Ja Pretendents gāzes ekspluatācijas laikā pamana sistēmā radušos bojājumu, tad nekavējoties par to ziņo Pasūtītājam.
11. Sašķidrinātajai naftas gāzei nodrošināmās prasības:
· Siltumspēja - 22000 kkal/m3;
· Blīvums - 2,2 kg/m3;
· [bookmark: _Hlk134712316]Sastāvs - propāns ne mazāks kā 90%.
12. Sašķidrinātajai naftas gāzei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos sašķidrinātās naftas gāzei normatīvos un standartos noteiktām kvalitātes prasībām, ieskaitot atbilstību vides kvalitātes prasībām.
13. Sašķidrinātas naftas gāzes kvalitātes nodrošināšanai kā garantija tiek izvirzīta prasība: nekvalitatīvas sašķidrinātas naftas gāzes iegādes gadījumā, kā rezultātā Pasūtītājam ir radušies izdevumi, kas apstiprināts ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14. Mainoties Latvijas Republikā pastāvošajiem normatīviem vai standartiem attiecībā uz sašķidrinātas naftas gāzes kvalitāti, piegādātajai sašķidrinātas naftas gāzei jāatbilst jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no sašķidrinātas naftas gāzes nosaukuma iespējamās maiņas.
15. Pretendentam vienības cenā ir jāiekļauj arī piegādes izmaksas. Sašķidrinātās naftas gāzes cena par tonnu netiks mainīta visa līguma darbības laikā.
16. Izpildes termiņš - 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās.
17. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.06.2023., plkst.15.00, nosūtot uz e-pastu: arturs.glaznieks@jekabpilsudens.lv, parakstīts ar drošo elektronisko parakstu.
18. Pretendents aizpilda un iesniedz pieteikuma veidlapu: 
Pretendenta pieteikums (veidlapa)
dalībai tirgus izpētē
2023.gada    .	
[bookmark: _Hlk135315339]Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību tirgus izpētē, identifikācijas Nr. JŪ – TI 8/2023 Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde
Pretendenta nosaukums:____________________________________________________

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese
Bankas rekvizīti___________________________________________________________

Kontaktpersona

/vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs,  e-pasta adrese
Apliecinām, ka:
· Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties tirgus izpētē un izpildīt dokumentos norādītās prasības, pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus,
· pilnībā esam iepazinušies ar visiem tirgus izpētes dokumentiem, pakalpojumu apjomiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, pretenziju nav,
· iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamiem visus riskus un atbildību iesniegto piedāvājumu sakarā, 
· piedāvājums sagatavots atbilstoši tirgus izpētes nolikuma prasībām un visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
· sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

Paraksttiesīgās personas vārds uzvārds, amats


DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

20. Pretendents aizpilda un iesniedz Finanšu piedāvājums ( veidlapa):

	Nr. p.k
	Prece/Pakalpojuma nosaukums
	Daudzums
(tonnas)
	Cena par vienu tonnu (EUR) bez PVN
	Kopējā cena par visu apjomu (EUR) bez PVN

	1.
	Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Veseļu ielā 1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.
	4,1

	
	

	Kopsumma  par visu apjomu (EUR) bez PVN
	

	PVN 21% (EUR)
	

	Kopsumma  par visu apjomu (EUR) ar PVN
	



   Paraksttiesīgās personas vārds uzvārds, amats

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

21. Par tirgus izpētes uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs noteikumiem un tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās viszemāko cenu. 
[bookmark: _Hlk42610729]22. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.jekabpilsudens.lv 


