Jautājums: Jūsu tehniskajā specifikācija ir noteikt ka katla jauda ir ne vairāk, kā 199Kw, bet vai mēs varam piedāvāt apkures katlu ar jaudu 200 Kw, vai tomēr 1kw ir svarīgs Jums?

Atbilde: Tehniskajā specifikācijā noteiktā jauda līdz 199Kw ir maksimālā, kas atbilst mūsu vajadzībām, kā arī katla ar lielāku jaudu iegāde nav ekonomiski izdevīga.