SIA “Jēkabpils ūdens” ir saņēmusi pretendenta jautājumus izsludinātajā iepirkumā ID Nr.JŪ-1/2024 “Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana (tai skaitā projektēšana)”:

- Kādas dīzeļģeneratora tehniskās prasības jāievēro 1.1 vai 1.13?

1.1 Spriegums - 400/230 V (±2.5%)

1.13 Elektroniska sprieguma regulēšana: ±1.0%

Atbilde: ir jāievēro abas iepirkuma Tehniskās specifikācijas/ tehniskā piedāvājuma prasības gan 1.1.punkts, gan 1.13.punkts. Pretendentam piedāvājumā ir jāpiedāvā un jāieraksta piedāvājums abos punktos.

- Cenu piedāvājuma aprēķinam, projektēšanas un montāžas darbu apjomu aprēķinam, lūgums atsūtīt esošu elektroapgādes shēmu.

Atbilde:  pārbūvējamās 0,4 kV elektrosadalnes telpas shēma (pielikumā).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 						A.Glāznieks

Glāznieks 26902699
arturs.glaznieks@jekabpilsudens.lv