SIA “Jēkabpils ūdens” ir saņēmusi pretendenta jautājumus izsludinātajā iepirkumā ID Nr.JŪ-1/2024 “Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana (tai skaitā projektēšana)”:

1. Kādas dīzeļģeneratora tehniskās prasības jāievēro 1.1 vai 1.13?
1.1 Spriegums - 400/230 V (±2.5%)
1.13 Elektroniska sprieguma regulēšana: ±1.0%

Atbilde: ir jāievēro abas iepirkuma Tehniskās specifikācijas/ tehniskā piedāvājuma prasības gan 1.1.punkts, gan 1.13.punkts. Pretendentam piedāvājumā ir jāpiedāvā un jāieraksta piedāvājums abos punktos.

2. Cenu piedāvājuma aprēķinam, projektēšanas un montāžas darbu apjomu aprēķinam, lūgums atsūtīt esošu elektroapgādes shēmu.

Atbilde:  pārbūvējamās 0,4 kV elektrosadalnes telpas shēma (pielikumā).
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