SIA “Jēkabpils ūdens” iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus un sniedz šādas atbildes:
1. Jautājums: Ņemot vērā to, ka projekts tapis 2022. gadā un no tā laika saules paneļi ir kļuvuši jaudīgāki, vai izstrādājot piedāvājumu, kurā paredzēts izmantot jaudīgāku saules paneļus, drīkst samazināt saules paneļu un montāžas konstrukciju daudzumu, jo projektā plānotais saražotās enerģijas daudzums tiks sasniegts ar mazāku saules paneļu skaitu?
Atbilde: Nedrīkst atkāpties no projekta un mainīt apjomus projekta tāmēs, nedrīkst samazināt saules paneļu un montāžas konstrukciju daudzumu.
2. Jautājums: Kāda papildus informācija jāiesniedz, lai pierādītu iekārtu atbilstību (līdzvērtīgām iekārtām), ja plānots izmantot citu invertoru, citu smart metru un citiem saules paneļiem? 
Atbilde: Jāiesniedz aizpildīts nolikuma 3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA (skat.2.punktu par ekvivalentu un 1.tabulu). Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents), piemēram iesniedz ražotāja datu brošūras (data sheet).
3. Jautājums: Kāda papildus informācija jāiesniedz, lai pierādītu iekārtu atbilstību, ja plānots izmantot citu ražotāju saules paneļu konstrukcijas? 
Atbilde: Jāiesniedz aizpildīts nolikuma 3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA (skat.2.punktu par ekvivalentu un 1.tabulu). Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents ), piemēram iesniedz ražotāja datu brošūras (data sheet).
4. Jautājums: Ja vēl kāds ieinteresētais pretendents ir uzdevis precizējošus jautājumus šī iepirkuma sakarā, lūdzam pārsūtīt arī tos.
Atbilde: Citu pretendentu jautājumi nav saņemti.
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