# SIA “JĒKABPILS ŪDENS” L A B O R A T O R I J A

###### PIETEIKUMS TESTĒŠANAI

Pasūtītājs : ____________________________________________________________________________________________

(iestāde, ražošanas uzņēmums, firma, adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis, fakss)

Informācija par paraugu, (-iem) :

| Ņemšanas datums, laiks | Objekts | Parauga ņēmējs (vārds, uzvārds, amats,) |
| --- | --- | --- |

Nosakāmie rādītāji:

| Nosaukums | Metode | Kods | Nosaukums | Metode | Kods |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suspendētās vielas | # LVSEN872:2007 | 1 | Vides reakcija, pH | LVS EN ISO 10523:2012 | 17 |
| BSP5 | LVS EN1899-2:1998 LVS EN ISO 5815-1:2020 | 2 | Elektrovadītspēja | LVS EN 27888:1993 | 19 |
|  |  |  | Cietība | LVS ISO 6059:1984* | 20 |
| ĶSP | LVS ISO 6060:1989, DIN 38409-44:1992 | 3 | Kalcijs | LVS ISO 6058:1984* | 21 |
|  |  |  | Hlorīdi | LVS ISO 9297:2000 | 22 |
| Amonija joni, N/NH4+ | LVS ISO 7150/1:1984 | 4 | Kolif. baktērijas | LVS EN ISO 9308-1:2014 | 23 |
| Nitrīti , N/NO2- | LVS ISO 6777:1984 | 5 | E. Coli |  | 24 |
| Nitrāti, N/NO3- | LVS ISO 7890-3:2002 | 6 | Zarnu enterokoki | LVS EN ISO 7899-2:2006 | 25 |
| Kopējais slāpeklis, | LVS 340:2001; APHA 4500 | 7 | Pseudomonas | LVS EN ISO 16266:2008 | 26 |
| P/PO43- | LVS EN ISO 6878:2005,p.4 | 8 | Brīvais un kopējais hlors | LVS EN ISO 7393-1:2001 | 27 |
| Kopējais fosfors, | LVS EN ISO 6878:2005,p.7 | 9 | Sulfītus reducē. anaerobi | LVS EN 26461-2: 2007 | 28 |
| Permanganāta indekss | LVS EN ISO 8467:2000 | 10 | M/o koloniju skaits | LVS EN ISO 6222:1999 | 29 |
| Sulfāti, SO42- | GOST 31940-2012 p.6 | 11 | Sārmainība | LVS EN ISO 9963-1:2001* | 30 |
| Izšķīdušais skābeklis | LVS EN ISO 5814:2013* | 12 | Naftas produkti | Method 1664* | 31 |
| Kopējā Fe | LVS ISO 6332:2000 | 13 | Dūņu sausā atlikums | LVS EN 12880:2006* | 32 |
| Garša, smarža | GOST 3351-74* | 14 | Sausais atlikums | GOST 18164-72* | 33 |
| Duļķainība | LVS EN ISO 7027-1:2016 | 15 | Mangāns | GOST 4974-2014 | 34 |
| Krāsa | LVS EN ISO 7887:2012 p.6 | 16 | Clostridium perfringens | LVS EN ISO 14189:2016 | 35 |

* Metode nav iekļauta akreditācijas sfērā. Laboratorijas testēšanas metodes, t.sk. neakreditētās, saskaņotas ar pasūtītāju.

| Pasūtītāja trauka apzīmējums | Parauga veids | Ņemšanas vieta | ###### Apjoms, trauka veids | ###### Nosakāmie rādītāji ( pēc koda) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Parauga atlikums klientam netiek atdots, un netiek veikta parauga konservēšana pēc klienta pieprasījuma .

Testēšanas rezultātus uzrādīt ar nenoteiktību: jā □  nē □

Testēšanas pārskatu vēlos saņemt: laboratorijā attīrīšanas iekārtas “Daugavsala” ;

SIA „Jēkabpils ūdens” Jaunā 60  ;  pa pastu ;  pa e- pastu  ;

Piezīmes: _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________  (pasūtītāja uzvārds, paraksts)     20_____.” _____” ______________

Aizpilda pieņēmējs:

Pasūtījuma  Nr. ____________________________________________________________________

Paraugu pieņemšanas datums, laiks____________________________________________________

Paraugu pirmsnovērtēšana ___________________________________________________________

( trauks,  ņemšana, transportēšana)

Paraugus pieņēma__________________________________________________________________

(uzvārds, paraksts)

Testēšanas pārskats _________________________________________________________________

Pieteikums tiek sniegts pēc datu subjekta pieprasījuma un iniciatīvas. Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b apakšpunktu un SIA “Jēkabpils ūdens” Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens.lv